## Утверждена                                                                                                                                постановлением                                                                                                                                                                                                                             администрации                                                                                                                                                                                                                                                            Семеновского сельсовета                                                                                                                               от 09.02.2012  № 4

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕМЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НА 2012 - 2015 гг.

И НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

с. Семеновка

2012 год

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» на 2010 - 2015 гг. и на период до 2025 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация Семеновского сельсовета |
| Разработчики | Администрация Семеновского сельсовета |
| Руководитель Программы | Ведущий специалист Администрации Семеновского сельсовета Семеновского сельсовета Карагодин В.А.. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании « Семеновский сельсовет". 2.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития МО, создание благоприятных условий для проживания жителей |
| Сроки реализации | 2010 - 2015 гг. и на период до 2025 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы электроснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие газоснабжение; |
| Исполнители основных мероприятий | ОАО «Айсберг+» (по согласованию), филиал ОАО «МРСК-центра»- «Курскэнерго» Касторенские РЭС(по согласованию), АНО «Водоснабжение Мелавского сельсовета» |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, Глава Семеновского сельсовета- общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Семеновского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие электроснабжения: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры Развитие водоснабжения : -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в МО; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории; - улучшение экологического состояния муниципального образования "Семеновский сельсовет"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | 2. Рост производственной мощности: - водоснабжение – 0,3 тыс. куб. м/сут., в т.ч.2015г. -0,3 тыс. куб. м/сут., - энергоснабжение – 25,6тыс. кВт х час в год ,в т.ч. 2015г.- 20,0 тыс.кВт х час в год. -газоснабжение – куб.м в год, ,в т.ч. 2015г. – тыс.куб.м в год |

2. Введение.

Данная программа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Касторенского района Курской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  включает в себя основные мероприятия по реализации Генерального плана Семеновского сельсовета Касторенского района Курской области, которые направлены на строительство новой   и модернизацию существующей системы коммунальной инфраструктуры в целях нового строительства и Семеновского сельсовета.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» на 2010 - 2015 гг. и на период до 2025 г. разработана  также на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Семеновский сельсовет» и в соответствии с Генеральным планом Семеновского сельсовета.

Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) в соответствии повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития  систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Семеновского сельсовета и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры МО.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры МО для потенциальных инвесторов.

- Существующее положение коммунальной инфраструктуры

муниципального образования " Семеновский сельсовет "и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

Существующая система электроснабжения и перспектива ее развития.

В настоящее время электроснабжение МО централизованное и  осуществляется через понизительные подстанции филиала  ОАО «МРСК –центра» «Курскэнерго»:

- ПС «Светотехника» 110/35/10 кВ построена в 1971 году и оснащена трансформаторами 2х16+2,5 МВт. Фидеры 16, 5,15.

- ПС «Трубная» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2 МВт. Фидер 10,34.

- 3. ПС «» 110/35/10 кВ построена в 1978 году и оснащена трансформаторами 2х10 МВт. Фидер 5,7,24,28,2.

- Схема внутреннего электроснабжения  выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ.

В сети МО просматриваются три типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций:

1) двойная радиальная сеть от одного источника;

2) двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

3) замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

При наличии ряда достоинств, схема электроснабжения имеет некоторые недостатки:

- радиальное подключение понизительных подстанций по двухцепным ВЛ-110 кВ. Повреждение любого общего элемента двухцепных ВЛ может привести к нарушению электроснабжения;

- большая загрузка понизительных подстанций, принадлежащих ОАО  «МРСК –центра» «Курскэнерго», отсутствие необходимых резервов на большинстве из них согласно выданных технических условий, что приводит к отказу ОАО «МРСК –центра» «Курскэнерго» во многих случаях в подключении дополнительной мощности к своим центрам питания;

- отсутствие в схеме локальных колец по сетям 35 и 110 кВ;

- невозможность расширения (увеличения мощности) открытых подстанций, расположенных в жилой застройке, в связи с близостью жилых домов и увеличением зон по шуму от подстанций;

- необходимость срочной прокладки (замены) многих питающих и распределительных ЛЭП 6-10 кВ со сроком службы более 25 лет.

Перспектива развития существующих объектов энергоснабжения.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации,  Это позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

  - Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

  - Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

  - Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

  - Постепенный перевод распределительных сетей на повышенное напряжение (с 6 кВ до 10 кВ).

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых и общественных  зданиях, помещениях, занятыми  бюджетными организациями, рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в жилых и общественных зданиях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ).

Важный момент – экономичная работа сети уличного освещения. Мероприятия, повышающие экономичность:

1. ревизия существующих линий  с перетяжкой проводов;

2. замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные;

3. реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками);

4. устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения);

5. установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам)

4.Существующие   системы водоснабжения,  и перспектива их развития.

На территории Семеновского сельсовета снабжение питьевой водой осуществляется за счет водозабора из подземных источников. Добычу воды, ее очистку, обеззараживание и транспортировку до потребителей осуществляет АНО «Водоснабжение Мелавского сельсовета».

Водоснабжение

В Семеновском сельсовете существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая восемью водозаборами:

1)Водозабор с.Семеновка – 2 артскважины, производительность 300 м3 в сутки (год постройки 1978);

2) Водозабор с.Мелавка - 3 артскважины, производительность 500 м3 в сутки (год постройки 1980);

3) Водозабор с.Долгуша - 1 артскважина, производительность 120 м3 в сутки (год постройки 1976);

4) Водозабор с.Верхотопье - 2 артскважины, производительность 240 м3 в сутки (год постройки 1977);

Водомеры не установлены.

По магистральным и распределительным сетям , общей протяженностью 70,8км., вода подается потребителю ( население, предприятия) На сети установлено 38 водоразборных колонок.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | д мм. | Длина м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Семеновка | чугун | 100 | 2600 | 1978 |
|  | с.Семеновка | полиэтилен | 100 | 1600 | 1984 |
| 2. | с.Мелавка | чугун | 100 | 3200 | 1978 |
|  | с.Мелавка | полиэтилен | 60 | 1200 | 2008 |
|  | с.Мелавка | асбест | 100 | 400 | 1981 |
| 3. | с.Долгуша | чугун | 100 | 4150 | 1979 |
| 4 | с.Верхотопье | чугун | 100 | 2000 | 1977 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ составляет более 70%.В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей и данные работы проводятся в аварийном режиме. До 2010г. осуществлялся поэтапный уход от перекрестного субсидирования и переход на единый тариф на услуги водоснабжения для всех групп потребителей.

Перспективный план развития объектов водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение с.Семеновка |  |  |
|  | 1) консервация скважин | 2 | 100,0 |
|  | Водораспределительная сеть |  |  |
|  | - Реконструкция нитки водопровода с. Мелавка ул.Центральная | 0,8км | 500,0 |
|  | 2) реконструкция нитки водопровода с. Семеновка ул.Молодежная | 0,3км | 150,0 |

|  | 3) реконструкция водопроводной сети с.Семеновка по ул. Весна Свобода; | 0,5км | 300,0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4) реконструкция башни «Рожновского» | 12 | 150,0 |
|  | Диспетчеризация объектов водопотребления и водоотведения: |  |  |
|  | 1)Установка домовых водомеров | 50 | 50 |
|  | 2)Установка расходомеров на скважинах | 6 | 50,0 |

  - Существующая схема сбора и временного хранения твердых бытовых отходов и перспектива ее развития.

Место хранения твердых бытовых отходов (ТБО) расположено в селе Мелавка Семеновского сельского поселения Касторенского района  в 13 км от райцентра п.Касторное. Площадь земельного участка, отведенного под  полигон 0,65га.  Объем мусора, вывозимого на место хранения ТБО ежегодно уменьшается. На 2012 год ожидаемое количество вывозимого мусора из сел поселения составит 28,0   куб.м. Уменьшение объемов по вывозу ТБО связано с уменьшением численности населения.

Вывоз твердых бытовых отходов на место хранения осуществляется силами МО «Семеновский сельсовет».

  - Перспектива развития новой коммунальной инфраструктуры

в Семеновском сельсовете.

Общие положения

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры поселения взаимоувязана с Генеральным планом развития Семеновского сельсовета и сформулирована в виде мероприятий по  реализации генерального плана.

Генеральный план Семеновского поселения Касторенского района Курской области (далее - Генеральный план) планируется разработать 2012-2013 годах.

Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Сроки реализации Генерального плана.

Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации:

- первая очередь 2012 - 2016 год. На этом этапе планируется освоение свободных в настоящее время от застройки территорий и участков в существующих границах сельского поселения.

- вторая очередь - 2026 год. Градостроительство в 2017 - 2026 годах будет осуществляться в основном на новых территориях.

Финансово-экономическое обоснование реализации

Генерального плана

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

6.1 Электроснабжение Информация о планах развития Семеновского сельсовета Касторенского района № п/п; Место расположения потребителя; Наименова-ние потребителя; Требуемая мощность; Год ввода мощностей; Категория потребителя. 1.; с.Мелавка; КТП 254 3/63 Мелавка быт; 1*250; 2011; 3. 2.; с.Мелавка; КТП 254 7/160 Мелавка быт. (за прудом); 1*160; 2011; 3. 3.; с.Мелавка; КТП 256 7\250 ток; 1*250; 2011; 3. 4.; с. Верхотопье; КТП 256 8/250 Ц\У Верхотопье; 1*250; 2011; 3. 5.; с. Верхотопье; КТП 256 9/100 Верхотопье быт. (через платину); 1*100; 2011; 3. 6.; с. Семёновка; КТП257 1/250 пилорама Семёновка быт.; 1*250; 2011; 3. 7.; с. Семёновка; КТП 257 3/100 заправка, Семёновка быт.; 1*100; 2012; 3. 8.; д. Малая Троицкая; КТП 257 5/63 Малая Троицкая; 1*63; 2012; 3. 9.; х.Садовый; КТП 2111 2\100 Садовый; 1*100; 2013; 3. 10.; с.Мелавка; КТП 254 8\63 Мелавка быт. (калиновка); 1*63; 2014; 3. 11.; с.Долгуша; КТП 254 101\100 мтм Долгуша быт.; 1*100; 2014; 3. 12.; с.Долгуша; КТП 254 11\100 мтм Долгуша быт.; 1*100; 2014; 3. 13.; с.Долгуша; КТП 254 12\400 Долгуша быт.; 1*400; 2014; 3. 14.; с.Семёновка; КТП 256 1/400 стф Семеновка быт; 1*400; 2014; 3. 15.; х. Резвый Колодезь; КТП 256 2\63 Р.Колодезь быт; 1*63; 2014; 3. 16.; х. Резвый Колодезь; КТП 256 3 3 \ 250 Р.Колодезь быт; 1*250; 2014; 3. 17.; с. Семёновка; ВЛ-0.4 кВ № 1 2.5 км. от КТП 256 9\100ПС Семёновка 35/10 кВ; 1*63; 2014; 3. 18.; с.Семёновка; ВЛ-0.4 кВ № 2 1.36км. от КТП 257 3 \100 ПС Семёновка 35/10 кВ; 1*63; 2014; 3.

| 6.2 | Газоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей газоснабжения низкого давления с.Семеновка, с.Мелавка |  | Смешанное финансирование | Весь период |
|  |  | Смешанное финансирование | 2011-2013 |
| Проведение в индивидуальных жилых домах мероприятий по энергосбережению – организация нормативной теплозащиты ограждающих конструкций |  | Смешанное финансирование | Весь период |
| 6.3 | Охрана окружающей среды (сбор и временное хранен.ТБО) |  |  |
| 6.3.1 | Ликвидация свалок или их приведение в соответствие с требованиями к местам хранения ТБО | Администрация муниципального образования | 2012-2014 |
| 6.3.2 | Проведение на территории поселения инвентаризации образующихся, отходов | Администрация муниципального образования | На протяжении всего срока |
| 6.3.3 | Разработка местных нормативных актов по основным положениям федерального закона «Об отходах производства и потребления» | Администрация муниципального образования | 2012 |
| 6.3.4 | Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками | Администрация муниципального образования | 2012-2014 |

7. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения поселения, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Семеновского сельсовета;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность,  создание благоприятных условий для проживания населения.

Сроки реализации: 2012 - 2015 гг. и на период до 2020 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. Установление и Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Семеновского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны администрацией Семеновского сельсовета по предложению организаций коммунального комплекса или по собственной инициативе.

7. Система программных мероприятий

I. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры поселения | Администрация МО |
| 2. | Анализ доступности для потребителей и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация МО |
| 3. | Утверждение инвестиционных программ, | Собрание депутатов Семеновского сельсовета |
| 4. | Заключение договоров между администрацией поселения и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ | Администрация МО, организации коммунального комплекса |
| 5. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация МО |
| 6. | Обнародование информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация МО |

7. Механизм реализации Программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией МО  и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию МО.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Администрация МО  проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование

8. Управление реализацией Программы

и контроль  ее выполнения.

Администрация МО обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса поселения, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация МО координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- 	 количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы - заместитель главы администрации.

Исполнители основных мероприятий: АНО «Водоснабжение Мелавского сельсовета», Филиал ОАО «МРСК -центра»-«Курскэнерго»» (по согласованию), ОАО «Курскоблгаз» (по согласованию), ЗАО ГУ «Айсберг +» (по согласованию).

Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, отдел по жилищно-коммунальному комплексу, благоустройству, дорожной деятельности; отдел по градостроительству, строительству, земельным отношениям, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией МО, а в целях обеспечения электро-,  водоснабжения, захоронения твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Семеновского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией  инфраструктуры поселения;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния  территорий поселений;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

- улучшение экологического состояния;

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить  создание благоприятной среды обитания в Семеновском сельсовете.