СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  03 июня 2022 года                                        № 62

Об актуализации  Программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области на период действия Генерального плана Семеновского сельсовета Касторенского района (до 2032года) В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Собрание депутатов Семеновского сельсовета РЕШИЛО: 1. Утвердить актуализированную Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2022 – 202 годы и до 2032года (на период действия Генерального плана Семеновского сельсовета Касторенского района). 2. Решение Собрания депутатов Семеновского сельсовета вступает в силу с момента подписания и распространяет свои правоотношения на период с 1 января 2022 года. Глава администрации Семеновского сельсовета Н.Н.Емельянов

# Утверждена

Постановлением Главы

МО «Семеновский сельсовет»

от 03.06.2022г. № 62

_____________/ Емельянов Н.Н./

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Семеновский сельсовет»

Касторенского района Курской области на 2022-2032 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

Генеральный директор                        А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2022-2032 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Семеновский сельсовет” Касторенского района Курской области на 2022-2032 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования “Семеновский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования “Семеновский сельсовет” Касторенского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Семеновский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “ Семеновский сельсовет” Касторенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования “Семеновский сельсовет” Касторенского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022- 2032 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 119570 тыс. рублей, в т.ч.: 2022 год – 31170 тыс. рублей; 2023 год – 31170 тыс. рублей; 2024 год – 2470 тыс. рублей; 2025 год – 14280 тыс. рублей; 2026 год – 19970 тыс. рублей; 2027 год – 610 тыс. рублей; 2028 год – 6950 тыс. рублей; 2029 год – 4650 тыс. рублей; 2030 год – 3950 тыс. рублей; 2031 год – 3950 тыс. рублей 2032 год – 3950 тыс. рублей Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Семеновский сельсовет» расположено в северо-восточной части Касторенского района Курской области.

Муниципальное образование «Семеновский сельсовет» включает в себя 14 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Семеновский сельсовет» является село Семеновка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2022 года составила 426 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Семеновский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Семеновский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Касторенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Семеновский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2022 года составляет 13200  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2022 году на 1-го человека составляла 21,1 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 77,2%, газоснабжением -87%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения, культуры), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Семеновского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, памятные знаки погибшим односельчанам.

Показатели  жилищного фонда по МО «Семеновский сельсовет» Касторенского района на 01. 01. 2022 года

Табл.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сетевой газ | Электро энергия | вода | газ | электроэнергия | Удельное на 1-го человека |  |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Газ (куб.м) |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Газ (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Семеновка | 76 | 174 | 3400 | 76 | 58 | 76 | - | - | 76 | 24 |  | - | 600 | 4,2 | - | 104,4 |
| 2 | д. Малая Троицкая | 2 | 4 | 90 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |  | - | 600 | - | - | 2,4 |
| 3 | д. Новотроицкая | 23 | 15 | 1030 | - | 2 | 15 | - | 2 | 15 | - |  | 0,75 | 600 | - | 3,0 | 21,0 |
| 4 | х. Зубахин | 11 | 12 | 500 | - | 3 | 11 | - | 3 | 11 | - |  | 0,75 | 600 | - | 3,8 | 18,0 |
| 5 | х. Волжанчик | 4 | 0 | 180 | - | - | 0 | - | - | 4 | - |  | - | 600 | - | - | 3,0 |
| 6 | х. Резвый Колодезь | 0 | 0 | 180 | - | - | 4 | - | - | 4 | - |  | - | 600 | - | - | 4,2 |
| 7 | с. Верхотопье | 58 | 170 | 2600 | 58 | 46 | 58 | 50 | 46 | 58 | 24 |  | 0,75 | 600 | 4,1 | 127,5 | 102,0 |
| 8 | д. Малиновка | 4 | 6 | 180 | - | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - |  | 0,75 | 600 | - | 3,8 | 3,6 |
| 9 | д. Агарчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Колганчик | 8 | 2 | 360 | - | - | 8 | - | - | 8 | - |  | - | 600 | - | - | 9,6 |
| 11 | х. Нарезки | 3 | 3 | 150 | - | - | 3 | - | - | 3 | - |  | - | 600 | - | - | 1,8 |
| 12 | с. Мелавка | 67 | 127 | 3010 | 67 | 48 | 67 | 67 | 48 | 67 | 24 |  | 0,75 | 600 | 3,0 | 55,5 | 76,2 |
| 13 | х. Окоп | 2 | 2 | 180 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - |  | 0,75 | 600 | 2 | - | 3,0 |
| 14 | д. Долгуша | 26 | 4 | 1340 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 24 |  | - | 600 | 1,1 | - | 31,1 |
|  | Итого | 294 | 626 | 13200 | 227 | - | 294 | - | - | 294 | - |  | - | - | 12,4 | - | 375,6 |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы,

находящиеся в собственности МО «Семеновский  сельсовет»  за 2022 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО с. Семеновка | 6 | - | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | 1 | - | 10 | 30000 | - |
| 2 | Административное учреждение с. Верхотопье | 1 | - | 60 |  | 60 | 60 | - | - |  | 1 | - | 3 | 30000 | - |
| 3 | СДК п. Семеновка | 3 | 150 | 320 | - | 320 | 320 | - | - | - | 1 | - | 5 | 160000 | - |
|  | Итого | 17 | х | 1280 | - | 1280 | 1280 | - | - | - | 6 | - | 31 | 640000 | - |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Семеновский сельсовет» за 2022 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин с. Семеновка | 1 | - | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - | 1 | - | 10 | 40000 | - |
| 2 | Отделение связи с. Семеновка | 1 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10000 | - |
| 3 | Отделение связи с. Верхотопье | 2 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 1 | - | 10 | 10000 | - |
| 4 | Отделение связи с. Мелавка | 1 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 1 | - | 15 | 10000 | - |
|  | Итого | 5 | - | 140 | - | 140 | 140 | - | - | - | 4 | - | 40 | 80000 | - |

Показатели  функционирующих на территории МО «Семеновский сельсовет» организаций

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП с.Семеновка | 2 | - | 90 | - | 90 | 90 | - | - | - | 1 |  | 10 | 45000 | - |
| 2 | ФАП с. Верхотопье | 1 | - | 90 | - | 90 | 90 | - | - | - | 1 |  | 10 | 45000 | - |
| 3 | ФАП с. Мелавка | 1 | - | 50 |  | 50 | 50 |  | - |  | 1 |  | 10 | 25000 | - |
|  | Итого | 4 | - | 230 | - | 230 | 230 | - | - | - | 5 |  | 30 | 4600 | - |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 42,28 км, ЛЭП-0,4 кВ – 40,19 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 35 единиц, общей мощностью 4162 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 600 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 300  кВт.

По состоянию на конец 2022 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2022 год   - 0,35 кВт/чел;

на  2023-2024 год   - 0,35 кВт/чел;

2025– 2026 годы   - 0,40 кВт/чел;

2027– 2028 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2028 – 2029 годы   - 0.50 кВт/чел;

2029 – 2030 годы   - 0,55 кВт/чел.

2030-232                        - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Семеновского сельсовета в 2032 году на жилищно-коммунальные нужды по   сравнению с 2022 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1400 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.5 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется только в 4-х  населенных пунктах (с. Семеновка, с. Верхотопье, с. Мелавка и д. Долгуша).     По состоянию на 01.01. 2022 года она включает в себя   7 водозаборных скважин, 13,5 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 77,8 % обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители остальных 10-и населенных пунктов (деревень Малая Троицкая, Новотроицкая, Малиновка, Агарчик, Колганчик, хуторов Зубахин, Волжанчик, Резвый Колодезь, Нарезки и Окоп) получают из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Семеновский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 100%.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.5.1  Газоснабжение.

Система централизованного газоснабжения имеется только в 7-ми  населенных пунктах (с. Семеновка, с. Верхотопье, с. Мелавка, х. Окоп, х.Зубахин, д. Новотроицкая и д. Малиновка).     По состоянию на 01.01. 2022 года она включает в себя   20,225 км газовых сетей. В остальных населенных пунктах сельсовета в связи с их малонаселенностью и удаленностью от центрального газопровода  газофикация  не проводилась.  На текущий момент система газоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 87,8 % обеспечивает потребности населения и производственной сферы в газофикации.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2022 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Семеновский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор и  вывоз бытовых отходов - организован.

### Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

### по МО  «Семеновский сельсовет» Касторенского района на 01.01.2022г.

### Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центр. водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Семеновка | 3 | 1978-1989 | 100 | 3 | 1978-2004 | 80 | 6,0 | 1968-1985 | 100 | 15 | 1968-1989 | 100 | 174 | 100 |
| 2 | с. Верхотопье | 2 | 1968-1978 | 100 | 2 | 1968-1978 | 100 | 1,4 | 1979-1983 | 100 | 12 | 1974-981 | 100 | 170 | 100 |
| 3 | с. Мелавка | 3 | 1978-1984 | 100 | 3 | 1978-1991 | 100 | 6,0 | 1978-1991 | 100 | 10 | 1973-1984 | 100 | 127 | 100 |
| 4 | д. Долгуша | 1 | 1980 | 100 | 1 | 1980 | 100 | 2,0 | 1980 | 100 | 5 | 1980 | 100 | 44 | 100 |
|  | Итого | 9 | 1968 - 1989 | 100 | 9 | 1968 - 2004 | 100 | 15,4 | 1968 - 1991 | 100 | 42 | 1968 - 1991 | 100 | 515 | 82 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Семеновский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2022 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 1,3 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,1 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +1,2 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 21,8 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 8,7 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 13,1 |
|  | - население | т. куб.м | 12,4 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,54 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 0,16 |
| 7 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 32,8 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 32,8 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 32,8 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2022 по 2032 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2000 кв. метров жилья (таблица 9). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2032 году составит 32,1 кв. м на 1 человека (таблица 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2022-2032 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2022 – 2032 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 10.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Семеновский сельсовет» в период 2022 -2032 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2022-2032 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 11).

- Для электроснабжения вводимых в период 2022-2032годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,0 км, 4 комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 730 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл.12).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 4-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Семеновский сельсовет» на 2022-2032 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Семеновка | 174 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 |
| 2 | д. Малая Троицкая | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | д. Новотроицкая | 35 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 |
| 4 | х.Зубахин | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| 5 | х. Волжанчик | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | х. Резвый Колодезь | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | с. Верхотопье | 170 | 165 | 163 | 162 | 160 | 158 | 154 | 152 | 150 | 145 |
| 8 | д. Малиновка | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | д. Агарчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Колганчик | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 11 | х. Нарезки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | с. Мелавка | 127 | 124 | 121 | 119 | 116 | 110 | 105 | 95 | 90 | 85 |
| 13 | х. Окоп | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | д. Долгуша | 44 | 40 | 38 | 38 | 35 | 33 | 32 | 29 | 26 | 22 |
|  | Итого | 626 | 606 | 588 | 576 | 559 | 542 | 520 | 495 | 476 | 456 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «Семеновский сельсовет»  Касторенского района на 2023-2030годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | ### Прогноз строительства годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Семеновка | Домов | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | Кв. м | 700 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | с. Верхотопье | Домов | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Кв. м | 700 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | с. Мелавка | Домов | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Кв. м | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 |
|  |  | ## Домов | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### МО «Семеновский сельсовет» Касторенского района  в 2023 – 2030 годах

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов | ### Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с. Семеновка | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | с. Верхотопье | ###### Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | с. Мелавка | ###### Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами вводимого в 2022 – 2032 годах

жилья  в населенных пунктах МО «Семеновский сельсовет»

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Семеновка | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | с. Верхотопье | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | с. Мелавка | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2022 – 2032 годах объектов социальной сферы

в населенных пунктах  МО «Семеновский сельсовет»

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | с. Семеновка | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции | 0,5 | 1/250 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | с. Верхотопье | ###### Центр социального обслуживания населения | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | с. Мелавка | ###### Центр социального обслуживания населения | 0,5 | 1/160 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого |  | 1,5 | 3/570 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Семеновский сельсовет»   на 2022-2032 годы

Таблица  12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2022 | 2024-2025 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  | 2026-2027 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2032 (кв.м) |
| 1 | с. Семеновка | 3400 | 68 | 100 | 3432 | 69 | 100 | 3463 | 69 | 200 | 3594 | 72 | 200 | 3722 | 74 | 100 | 3748 |
| 2 | д. Малая Троицкая | 90 | 0 | - | 90 | 0 | - | 90 |  | - | 90 | 0 | - | 90 | 9 | - | 81 |
| 3 | д. Новотроицкая | 1030 | 21 | - | 1009 | 20 | - | 989 | 20 | - | 969 | 19 | - | 950 | 19 | - | 931 |
| 4 | х. Зубахин | 500 | 0 | - | 500 | 0 | - | 500 | 48 | - | 452 | 0 | - | 452 | 0 | - | 452 |
| 5 | х. Волжанчик | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - | 180 | 17 | - | 163 | 0 | - | 163 |
| 6 | х. Резвый Колодезь | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - | 180 | 17 | - | 163 | 0 | - | 163 |
| 7 | с. Верхотопье | 2600 | 52 | 100 | 2648 | 53 | 100 | 2695 | 54 | 100 | 2741 | 55 | 200 | 2886 | 58 | 200 | 3029 |
| 8 | д. Малиновка | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - | 180 | 17 | - | 163 | 0 | - | 163 |
| 9 | д. Агарчик |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | д. Колганчик | 360 | 0 | - | 360 | 0 | - | 360 | 0 | - | 360 | 0 | - | 360 | 35 | - | 325 |
| 11 | х. Нарезки | 150 | 0 | - | 150 | 0 | - | 150 | 0 | - | 150 | 14 | - | 136 | 0 | - | 136 |
| 12 | с. Мелавка | 3010 | 60 | 200 | 3150 | 63 | 200 | 3287 | 66 | 100 | 3321 | 66 | - | 3255 | 65 | 100 | 3290 |
| 13 | х. Окоп | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - | 180 | 0 | - | 180 | 17 | - | 163 | 0 | - | 163 |
| 14 | д. Долгуша | 1340 | 27 | - | 1313 | 26 | - | 1287 | 26 | - | 1261 | 25 | - | 1236 | 25 | - | 1211 |
|  | Итого по МО | 13200 | 228 | 400 | 13372 | 231 | 400 | 13541 | 283 | 400 | 13658 | 319 | 400 | 13739 | 285 | 400 | 13855 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Семеновский сельсовет»  на 2022-2032 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2030-2032 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | с. Семеновка | 3432 | 165 | 20,8 | 3463 | 155 | 22,3 | 3594 | 145 | 24,8 | 3722 | 135 | 27,6 | 3748 | 130 | 28,8 |
| 2 | д. Малая Троицкая | 90 | 4 | 22,5 | 90 | 2 | 45,0 | 90 | 2 | 45,0 | 90 | 2 | 45,0 | 81 | 2 | 40,5 |
| 3 | д. Новотроицкая | 1009 | 32 | 31,5 | 989 | 31 | 31,9 | 969 | 30 | 32,3 | 950 | 28 | 33,9 | 931 | 25 | 37,2 |
| 4 | х. Зубахин | 500 | 27 | 18,5 | 500 | 26 | 19,2 | 452 | 24 | 18,8 | 452 | 22 | 20,5 | 452 | 22 | 20,5 |
| 5 | х. Волжанчик | 180 | 5 | 36,0 | 180 | 4 | 45,0 | 180 | 3 | 60,0 | 163 | 3 | 54,3 | 163 | 3 | 54,3 |
| 6 | х. Резвый Колодезь | 180 | 6 | 30,0 | 180 | 5 | 36,0 | 180 | 5 | 36,0 | 163 | 3 | 54,3 | 163 | 3 | 54,3 |
| 7 | с. Верхотопье | 2648 | 163 | 16,2 | 2695 | 160 | 16,8 | 2741 | 154 | 17,8 | 2886 | 150 | 19,2 | 3029 | 140 | 21,6 |
| 8 | д. Малиновка | 180 | 5 | 36,0 | 180 | 4 | 45,0 | 180 | 4 | 45,0 | 163 | 4 | 40,8 | 163 | 3 | 54,3 |
| 9 | д. Агарчик | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | д. Колганчик | 360 | 15 | 24,0 | 360 | 14 | 25,7 | 360 | 12 | 30,0 | 360 | 10 | 36,0 | 325 | 10 | 32,5 |
| 11 | х. Нарезки | 150 | 3 | 50,0 | 150 | 3 | 50,0 | 150 | 1 | 150,0 | 136 | 1 | 136,0 | 136 | 1 | 136,0 |
| 12 | с. Мелавка | 3150 | 121 | 26,0 | 3287 | 116 | 28,3 | 3321 | 105 | 31,6 | 3255 | 90 | 36,2 | 3290 | 75 | 43,9 |
| 13 | х. Окоп | 180 | 4 | 45,0 | 180 | 4 | 45,0 | 180 | 3 | 60,0 | 163 | 2 | 81,5 | 163 | 2 | 81,5 |
| 14 | д. Долгуша | 1313 | 38 | 34,6 | 1287 | 35 | 36,8 | 1261 | 32 | 39,4 | 1236 | 26 | 47,5 | 1211 | 15 | 80,7 |
|  | Итого по МО | 13372 | 588 | 22,7 | 13541 | 559 | 24,2 | 13658 | 520 | 26,3 | 13739 | 476 | 28,9 | 13855 | 431 | 32,1 |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Семеновский сельсовет» в 2022-2032 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2022-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2030-2032 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | с. Семеновка | 165 | 0,4 | 66 | 155 | 0,45 | 69,75 | 145 | 0,5 | 72,5 | 135 | 0,55 | 74,25 | 130 | 0,6 | 78 |
| 2 | д. Малая Троицкая | 4 | 0,4 | 1,6 | 2 | 0,45 | 0,9 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 0,55 | 1,1 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| 3 | д. Новотроицкая | 32 | 0,4 | 12,8 | 31 | 0,45 | 13,95 | 30 | 0,5 | 15 | 28 | 0,55 | 15,4 | 25 | 0,6 | 15 |
| 4 | х. Зубахин | 27 | 0,4 | 10,8 | 26 | 0,45 | 11,7 | 24 | 0,5 | 12 | 22 | 0,55 | 12,1 | 22 | 0,6 | 13,2 |
| 5 | х. Волжанчик | 5 | 0,4 | 2 | 4 | 0,45 | 1,8 | 3 | 0,5 | 1,5 | 3 | 0,55 | 1,65 | 3 | 0,6 | 1,8 |
| 6 | х. Резвый Колодезь | 6 | 0,4 | 2,4 | 5 | 0,45 | 2,25 | 5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 0,55 | 1,65 | 3 | 0,6 | 1,8 |
| 7 | с. Верхотопье | 163 | 0,4 | 65,2 | 160 | 0,45 | 72 | 154 | 0,5 | 77 | 150 | 0,55 | 82,5 | 140 | 0,6 | 84 |
| 8 | д. Малиновка | 5 | 0,4 | 2 | 4 | 0,45 | 1,8 | 4 | 0,5 | 2 | 4 | 0,55 | 2,2 | 3 | 0,6 | 1,8 |
| 9 | д. Агарчик | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| 10 | д. Колганчик | 15 | 0,4 | 6 | 14 | 0,45 | 6,3 | 12 | 0,5 | 6 | 10 | 0,55 | 5,5 | 10 | 0,6 | 6 |
| 11 | х. Нарезки | 3 | 0,4 | 1,2 | 3 | 0,45 | 1,35 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1 | 0,6 | 0,6 |
| 12 | с. Мелавка | 121 | 0,4 | 48,4 | 116 | 0,45 | 52,2 | 105 | 0,5 | 52,5 | 90 | 0,55 | 49,5 | 75 | 0,6 | 45 |
| 13 | х. Окоп | 4 | 0,4 | 1,6 | 4 | 0,45 | 1,8 | 3 | 0,5 | 1,5 | 2 | 0,55 | 1,1 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| 14 | д. Долгуша | 38 | 0,4 | 15,2 | 35 | 0,45 | 15,75 | 32 | 0,5 | 16 | 26 | 0,55 | 14,3 | 15 | 0,6 | 9 |
|  | Всего по МО | 588 | 0,4 | 3292,8 | 559 | 0,45 | 3521,7 | 520 | 0,5 | 3640 | 476 | 0,55 | 3665,2 | 431 | 0,6 | 3620,4 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Семеновский сельсовет» на период 2022-2032 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2022-2032 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Во всех 7-ми населенных пунктах муниципального образования в период 2022-2026 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению остальной существующий индивидуальный жилищный фонд.

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2022-2026 годов планируется построить 1,6 км распределительных газопроводов (табл.16).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 1,0 км газопровода (табл. 10).

Для газоснабжения вводимых в период 2022-2032 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается построить 0,5 км газопровода (табл.11).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Семеновский» Касторенского района в 2022-2032 годах

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Семеновка | Жилые дома | ед./кв.м | 68 | - | 5 | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 2/30 | 1/15 | 1/15 | - | - | - |
| 2 | д. Малая Троицкая | Жилые дома | ед./кв.м | 0 | - | - | 0 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Новотроицкая | Жилые дома | ед./кв.м | 23 | - | - | - | 3 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - |  | - | - |
| 4 | х. Зубахин | Жилые дома | ед./кв.м | 11 | - | - | 2 | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 5 | х. Волжанчик | Жилые дома | ед./кв.м | 0 | - | - |  | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 6 | х. Резвый Колодезь | Жилые дома | ед./кв.м | 0 | - | - |  | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 7 | с. Верхотопье | Жилые дома | ед./кв.м | 52 | - | - |  | 4 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 1/10 | - | - |  | 1/10 | - |
| 8 | д. Малиновка | Жилые дома | ед./кв.м | 4 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Колганчик | Жилые дома | ед./кв.м | 8 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 10 | х. Нарезки | Жилые дома | ед./кв.м | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 11 | с. Мелавка | Жилые дома | ед./кв.м | 67 (46) | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 12 | х. Окоп | Жилые дома | ед./кв.м | 2 | - | - | - | 1 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
| 13 | д. Долгуша | Жилые дома | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед./кв.м | 238 | - | 5 | 2 | 8 | - |
|  |  | Прочие объекты | ед./кв.м | 3/40 | 1/15 | 1/15 | - | 1/10 | - |

### Прогноз строительства газовых сетей для газоснабжения существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Семеновский сельсовет» Касторенского района в 2022-2032 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | ###### Всего | ### В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Семеновка | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Малая Троицкая | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Новотроицкая | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Зубахин | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | х. Волжанчик | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | х. Резвый Колодезь | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Верхотопье | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Малиновка | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Колганчик | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | х. Нарезки | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Мелавка | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | х. Окоп | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Долгуша | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | Межпоселковые газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределительные газопроводы | км | 0 |  |  |  |  |  |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Семеновский сельсовет» на 2022-2032 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2030-2032 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | с. Семеновка | 165 | 1000 | 165 | 155 | 1000 | 155 | 145 | 1000 | 145 | 135 | 1000 | 135 | 130 | 1000 | 130 |
| 2 | д. Малая Троицкая | - | - | - | 2 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 2 |
| 3 | д. Новотроицкая | 32 | 1000 | 32 | 31 | 1000 | 31 | 30 | 1000 | 30 | 28 | 1000 | 28 | 25 | 1000 | 25 |
| 4 | х.Зубахин | 27 | 1000 | 27 | 26 | 1000 | 26 | 24 | 1000 | 24 | 22 | 1000 | 22 | 22 | 1000 | 22 |
| 5 | х. Волжанчик | - | - | - | 4 | 1000 | 4 | 3 | 1000 | 3 | 3 | 1000 | 3 | 3 | 1000 | 3 |
| 6 | х. Резвый Колодезь | - | - | - | 5 | 1000 | 5 | 5 | 1000 | 5 | 3 | 1000 | 3 | 3 | 1000 | 3 |
| 7 | с. Верхотопье | - | - | - | 160 | 1000 | 160 | 154 | 1000 | 154 | 150 | 1000 | 150 | 140 | 1000 | 140 |
| 8 | д. Малиновка | - | - | - | 4 | 1000 | 4 | 4 | 1000 | 4 | 4 | 1000 | 4 | 3 | 1000 | 3 |
| 9 | д. Колганчик | - | - | - | 14 | 1000 | 14 | 12 | 1000 | 12 | 10 | 1000 | 10 | 10 | 1000 | 10 |
| 10 | х. Нарезки | - | - | - | 3 | 1000 | 3 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1 |
| 11 | с. Мелавка | 121 | 1000 | 121 | 116 | 1000 | 116 | 105 | 1000 | 105 | 90 | 1000 | 90 | 75 | 1000 | 75 |
| 12 | х. Окоп | - | - | - | 4 | 1000 | 4 | 3 | 1000 | 3 | 2 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | 2 |
| 13 | д. Долгуша | - | - | - | 35 | 1000 | 35 | 32 | 1000 | 32 | 26 | 1000 | 26 | 15 | 1000 | 15 |
|  | Итого по МО | 345 | 1000 | 345 | 559 | 1000 | 559 | 520 | 1000 | 520 | 476 | 1000 | 476 | 431 | 1000 | 431 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Семеновский сельсовет» на период 2022-2032 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2022-2032 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км водопровода (табл. 10).

- Для водоснабжения вводимых в период 2022-2032 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 1,5 км водопровода (табл. 11).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 6-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 6-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 15,4 км водопроводных сетей (табл.18).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Семеновский сельсовет»  на 2022-2032 годы

Таблица 18

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Семеновка | 2 | 1978-1989 | 100 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | с. Верхотопье | 2 | 1968-1978 | 100 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | с. Мелавка | 3 | 1978-1991 | 100 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 4 | д. Долгуша | 1 | 1980 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого по МО | 9 | 1968 - 1989 | 100 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Водонапорные башни)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Семеновка | 3 | 1978-2004 | 70% | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | с. Верхотопье | 2 | 1968-1978 | 100 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | с. Мелавка | 3 | 1978-1991 | 100 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 4 | д. Долгуша | 1 | 1980 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого по МО | 9 | 1968 - 2004 | 90 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Семеновка | 6,0 | 1968-1985 | 100 | 6,0 | - |  | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 |
| 2 | с. Верхотопье | 1,4 | 1979-1983 | 100 | 1,4 | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| 3 | с. Мелавка | 6,0 | 1978-1991 | 100 | 6,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - |
| 4 | д. Долгуша | 2,0 | 1979 | 100 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - |
|  | Итого по МО | 15,4 | 1968 - 1991 | 100 | 15,4 | - | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Семеновский сельсовет» на 2022-2032 годы

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2023-2024 годы |  |  | 2025-2026 годы |  |  | 2027-2028 годы |  |  | 2029-2030 годы |  |  | 2031-2032 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с. Семеновка | 165 | 24 | 3960 | 155 | 44 | 6820 | 145 | 44 | 6380 | 135 | 44 | 5940 | 130 | 44 | 5720 |
| 2 | с. Верхотопье | 163 | 24 | 3912 | 160 | 44 | 7040 | 154 | 44 | 6776 | 150 | 44 | 6600 | 140 | 44 | 6160 |
| 3 | с. Мелавка | 121 | 24 | 2904 | 116 | 44 | 5104 | 105 | 44 | 4620 | 90 | 44 | 3960 | 75 | 44 | 3300 |
| 4 | д. Долгуша | 38 | 24 | 912 | 35 | 44 | 1540 | 32 | 44 | 1408 | 26 | 44 | 1144 | 15 | 44 | 660 |
|  | Всего по МО | 487 | 24 | 11688 | 466 | 44 | 20504 | 436 | 44 | 19184 | 401 | 44 | 17644 | 360 | 44 | 15840 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Семеновский сельсовет» на период 2023-2030 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО разработана эффективная схема санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2022-2032 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Семеновский сельсовет» на 2022-2032 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 606 | 2,1 | 1272,6 | 318,2 | 1590,8 |
| 2 | 2024 | 588 | 2,1 | 1234,8 | 308,7 | 1543,5 |
| 3 | 2025 | 576 | 2,2 | 1267,2 | 316,8 | 1584,0 |
| 4 | 2026 | 559 | 2,2 | 1229,8 | 307,5 | 1537,3 |
| 5 | 2027 | 542 | 2,3 | 1246,6 | 311,7 | 1558,3 |
| 6 | 2028 | 520 | 2,3 | 1196,0 | 299,0 | 1495,0 |
| 7 | 2029 | 495 | 2,4 | 1188,0 | 297,0 | 1485,0 |
| 8 | 2030 | 476 | 2,4 | 1142,4 | 285,6 | 1428,0 |
| 9 | 2031 | 456 | 2,5 | 1140,0 | 285,0 | 1425,0 |
| 10 | 2032 | 431 | 2,5 | 1077,5 | 269,4 | 1346,9 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Семеновский сельсовет» на 2022-2032 годы

Таблица 21

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 150 | 2,2 | 330 | 82,5 | 412,5 |
| 2 | 2024 | 160 | 2,4 | 384 | 96 | 480 |
| 3 | 2025 | 170 | 2,6 | 442 | 110,5 | 552,5 |
| 4 | 2026 | 180 | 2,8 | 504 | 126 | 630 |
| 5 | 2027 | 190 | 3,0 | 570 | 142,5 | 712,5 |
| 6 | 2028 | 200 | 3,2 | 640 | 160 | 800 |
| 7 | 2029 | 210 | 3,4 | 714 | 178,5 | 892,5 |
| 8 | 2030 | 220 | 3,6 | 792 | 198 | 990 |
| 9 | 2031 | 230 | 3,8 | 874 | 218,5 | 1092,5 |
| 10 | 2032 | 240 | 4,0 | 960 | 240 | 1200 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Семеновский сельсовет»

Таблица 22

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | 15,2 | 18,2 | 2,2 | 11,2 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | - | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 54,0 | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 |
|  | -водоснабжения |  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 13286 | 13372 | 13457 | 13541 | 13600 | 13658 | 13699 | 13739 | 13797 | 13885 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 7174 | 9360 | 10766 | 12864 | 13056 | 13248 | 13425 | 13464 | 13521 | 13746 |
|  | -водоснабжения |  | 10363 | 10564 | 10766 | 10868 | 11152 | 11366 | 11507 | 11678 | 11865 | 12080 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
|  | -водоснабжения |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн. руб. | 0,2 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 |
|  | - вододоснабжения | % | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Семеновский сельсовет» в рамках Программы газификации Касторенского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 76,6 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 24

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» 2022 – 2032 годы (в ценах 2022 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Семеновка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,7 км Уличн. освещение-0,7 км | 0,7 0,35 Итого-1,05 | 2024-2031 | Обеспечение электроэнергией 7 домов (700 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Верхотопье | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,7 км Уличн. освещение-0,7 км | 0,7 0,35 Итого-1,05 | 2024-2032 | Обеспечение электроэнергией 7 домов (700 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Мелавка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,6 км Уличн. освещение-0,6 км | 0,6 0,3 Итого-0,9 | 2013-2032 | Обеспечение электроэнергией 6 домов (600 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Семеновка | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 250 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,5 0,1 0,05 Итого-1,15 | 2028 | Обеспечение электроэнергией | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Верхотопье | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2027 | Обеспечение электроэнергией | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Мелавка | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2028 | Обеспечение электроэнергией | 2032 | 2032 | Средства бюджета |
| 7 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-4 км | 2,0 | 2023-2032 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2023-2032 | 2023-2032 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 8,15 |  |  |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение с. Семеновка | Догазификация сетевым газом населения | По программе газификации населения |  | 2027 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2028 | 2032 | Средства бюджета |
| 3 | Газоснабжение д. Новотроицкая | Догазификация сетевым газом населения | По программе газификации населения |  | 2028 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2029 | 2032 | Средства бюджета |
| 4 | Газоснабжение х. Зубахин | Догазификация сетевым газом населения | По программе газификации населения |  | 2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2025 | 2032 | Средства бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Газоснабжение с. Верхотопье | Догазификация сетевым газом населения | По программе газификации населения |  | 2024-2025 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2025 | 2032 | Средства бюджета |
| 6 | Газоснабжение д. Малиновка | Догазификация сетевым газом населения | По программе газификации населения |  | 2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2024 | 2032 | Средства бюджета |
| 7 | Газоснабжение с. Мелавка | Догазификация сетевым газом населения | По программе газификации населения |  | 2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2025 | 2032 | Средства бюджета |
| 8 | Газоснабжение х. Окоп | Догазификация сетевым газом населения | По программе газификации населения |  | 2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2024 | 2032 | Средства бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Семеновка | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,7 км | 0,7 | 2024-2031 | Обеспечение газом 7 домов (700 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 15 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Верхотопье | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,7 км | 0,7 | 2024-2032 | Обеспечение газом 7 домов (700 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 16 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Мелавка | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,6 км | 0,6 | 2024-2032 | Обеспечение газом 6 домов (600 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 17 | Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Семеновка | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2025 | Обеспечение газом | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 18 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Верхотопье | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2026 | Обеспечение газом | 2032 | 2032 | Средства бюджета |
| 19 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Мелавка | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2027 | Обеспечение газом | 2032 | 2032 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Семеновка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,7 км | 0,7 | 2025-2031 | Обеспечение водой 7 домов (700 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Верхотопье | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,7 км | 0,7 | 2025-2032 | Обеспечение водой 7 домов (700 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Мелавка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,6 км | 0,6 | 2027-2032 | Обеспечение водой 6 домов (600 кв. м жилья) | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Семеновка | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2025 | Обеспечение водой | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Верхотопье | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2028 | Обеспечение водой | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. В Мелавка | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2028 | Обеспечение водой | 2032 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 9 ед. Водонапорные башни – 6 ед. Водопроводные сети – 15,4 км | 4,5 4,5 15,4 Итого24,4 | 2024-2032 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2032 | 2032 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 27,9 |  |  |  |  |  |

4.  Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2024 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2024 | 2032 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед. | 0,3 | 2024-2032 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2024 | 2032 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед. | 0,8 | 2024-2032 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2024 | 2032 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2024-2032 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2032 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2024 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2025 | 2032 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,32 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2022 - 2032 годы составляет 119570 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 25 и 26.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2022 - 2032 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Семеновский сельсовет» на 2022-2032 годы (т.р.)

Таблица 25

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 8,15 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,15 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 8,2 | 7,7 | 0 | - | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 7,9 | 1,0 | 2,0 | 4,4 | 0,5 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,32 | 0,2 | - | 3,12 | - |
|  | Всего по Программе | 27,57 | 80,9 | 7.0 | 29,52 | 2,15 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Семеновский сельсовет» на 2022- 2032 годы (т.р.)

Таблица 26

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 8,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,65 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 80,2 | 29,8 | 22,2 | 10,2 | 15,3 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 27,9 | 0,2 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,32 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,75 | 0,05 | - | - |
|  | Всего по Программе | 119,57 | 31,17 | 24,7 | 14,28 | 19,97 | 6,1 | 6,95 | 4,65 | 3,95 | 3,9 | 3,9 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Семеновский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Семеновский сельсовет» Касторенского района Курской области на 2022 – 2032 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Семеновка | млн.р | 1,05 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Верхотопье | млн.р | 1,05 | - | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Мелавка | млн.р | 0,9 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | 0,15 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с магазином в с. Семеновка | млн.р | 1,15 | - | - | - | - | - | 1,15 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 4.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 4.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 5 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Верхотопье | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - |  | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Мелавка | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - |  |
| 6.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 7 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 4,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Итого |  | 8,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,65 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение с. Семеновка | млн.р | 1,0 |  | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 |  | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Газоснабжение х. Волжанчик | млн.р | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Газоснабжение д. Малая Троицкая | млн.р | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Газоснабжение д. Новотроицкая | млн.р | 0 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ###### Газоснабжение х. Зубахин | млн.р | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | ###### Газоснабжение с. Верхотопье | млн.р | 0,5 | - |  | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 7.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | ###### Газоснабжение д. Малиновка | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | ###### Газоснабжение д. Колганчик | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | ###### Газоснабжение х. Нарезки | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | ###### Газоснабжение с. Мелавка | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 11.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | ###### Газоснабжение х. Окоп | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 12.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | ###### Газоснабжение д. Долгуша | млн.р | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 13.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация МО Застройщик |
| 7.1 | Жилые дома в с. Семеновка | км | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
| 7.2 | Жилые дома в с. Верхотопье | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 7.3 | Жилые дома в с. Мелавка | км | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 7.4 | Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с. Семеновка | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 7.5 | Центр социального обслуживания населения в с. Верхотопье | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 7.6 | Центр социального обслуживания населения в с. Мелавка | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  | 80,2 | 29,8 | 22,2 | 10,2 | 15,3 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Жилые дома в с. Семеновка | км | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
| 1.2 | Жилые дома в с. Верхотопье | км | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.3 | Жилые дома в с. Мелавка | км | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 1.4 | Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с. Семеновка | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Центр социального обслуживания населения в с. Верхотопье | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Центр социального обслуживания населения в с. Мелавка | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 24,4 | 0 | 1,7 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 4,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 4,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 15,4 | - | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | млн.р | 15,4 | - | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Итого |  | 27,9 | 0,2 | 1,9 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за исполнение мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 30 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,30 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 20 | - | - | 7 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,8 | - | - | 0,28 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,32 | 0,67 | 0,1 | 0,38 | 0,97 | 0,2 | 0,2 | 0,75 | 0,05 | - | - |  |